正德职业技术学院

项目名称：教学楼公共教室空调采购

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-007

招 标 文 件

日 期：二〇二五年六月

# 目   录

第一部分 投标人须知

第二部分 招标方式及相关规定

第三部分 报价内容、技术及商务要求

第四部分 投标文件格式

# 第一部分　投标人须知

- 一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称投标人。本项目为一个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四共四个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

- 二、招标文件的澄清

投标人如须澄清招标文件的疑点，请在投标截止时间十日前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

- 三、招标文件的补充或修正

1.在招标截止日两天以前的任何时间，招标人不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

- 五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

# 第二部分  招标方式及相关规定

一、正德职业技术学院教学楼公共教室空调采购项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、招标程序：报名→实地踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定合作商。

三、投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间：2025年7月10日上午10:00。

五、递交投标文件地点：南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将投标文件送达。

六、开标地点：正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

七、评标办法

本项目采用综合评分法（综合考虑价格、质量、技术、服务、业绩等以及对招标文件的响应程度），按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选人。

评分标准为：

## 项目评分表

| 序号 | 评分 项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的总报价为基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分为：（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数），本项满分30分 （注：评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标工作组有权要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组将其作为无效投标处理。） | 30 |
| 二 | 施工方案及服务 （28分） | 1. 投标人应根据本项目特点及空调安装的实际情况，制定完善的项目施工方案（包括但不限于：施工组织设计方案、文明施工措施方案、项目实施详细进度计划等），确保按照工期要求如期按质完成，本项满分12分。 方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，优于项目需求得12分；方案较为科学、较为完整、较为合理、针对性一般的得6分，方案不完整、不合理或未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 2.投标人需针对本次项目提供《施工质量控制措施》，本项满分8分。 施工质量控制内容目标详细明确、对重点难点关键问题阐述分析详细准确、针对性强的得8分；施工质量控制内容目标较为详细明确、对重点难点关键问题阐述分析较为详细准确、针对性一般的得4分，施工质量控制内容不完整、不合理得0-1分。 | 8 |
|  |  | 3.具有完善的售后服务保障体系，投标人应根据项目实际情况提供方案（方案内容包含:服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、培训方案等），本项满分8分。 完全响应得8分，基本响应得4分，不响应或部分响应不得分。 | 8 |
| 三 | 主要功能指标及履约能力 （27分） | 1.投标供应商必须按照采购需求中的技术参数要求进行逐条响应，完全满足招标文件“第三部分 报价内容、技术及商务要求”中“二、总体要求及技术参数要求”下的“2.技术性能参数要求”，完全满足所有项得20分，其中标注▲符号的小项为重要性条款，每有一项不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。投标人须在技术条款偏离表中逐一确认所投产品的相关参数是否符合要求或正偏离、负偏离。 | 20 |
|  |  | 2.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书或ISO14001环境管理体系认证证书，提供一个类别证书得1分，不提供不得分。（需提供有效期内的提供证书复印件，中标后原件备查），本项满分2分。 | 2 |
|  |  | 3.投标人或所投品牌制造商具有有效期内的GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》售后服务认证证书，五星级及以上得2分；四星级得1分；三星级及以下不得分。（需提供证书复印件，中标后原件备查）， 本项满分2分。 | 2 |
|  |  | 4.产品智能化 投标人所投产品满足通过APP远程操作启动/关闭空调、调节模式等智能物联特色功能情况得1分。本项满分1分。投标人须提供产品相关彩页或功能介绍页面截图，不提供不得分。 | 1 |
|  |  | 5.节能产品 5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。 5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。 本项满分2分。 | 2 |
| 四 | 资信及商务 （7分） | 1.公司经营情况2分；（根据投标人提供的审计报告确定会计制度是否健全及财务状况是否良好等，好2分，一般1分，差不得分）。 | 2 |
|  |  | 2.质保期5分； 投标人提供整机6年免费质保得1分，在6年免费质保基础上，投标人每增加一年免费质保得1分，最多得5分；质保期未达到标书要求该项不得分。 | 5 |
| 五 | 经营业绩（3分） | 根据投标人近二年承担过省内高校类似项目的业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2023年6月1日以后的协议或合同。每份得1分，最高得3分。（以响应文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，不得分）。 | 3 |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据响应文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

八、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师025-52111868，18913816317

技术事项咨询：戚老师025-52111160，18913816278

其他未明确条款以合同约定为准。

# 第三部分 报价内容、技术及商务要求

# 采购清单

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3P柜式空调 |  | 台 | 16 |
| 二 | 5P柜式空调 |  | 台 | 36 |
| 三 | 安装材料明细 | 3P纯铜管 | 米 | 4 |
|  |  | 5P纯铜管 | 米 | 2 |
|  |  | 3P不锈钢支架 | 副 | 16 |
|  |  | 5P不锈钢吊篮支架 | 副 | 36 |
|  |  | 3P柜机漏保 | 个 | 13 |
|  |  | 5P柜机漏保 | 个 | 30 |
|  |  | 开墙孔 | 个 | 40 |
|  |  | 3P柜机拆机（含搬运） | 套 | 10 |
|  |  | 5P柜机拆机（含搬运） | 套 | 2 |

# 总体要求及技术参数要求

1.总体需求

本项目共计采购安装空调设备52套，空调设备为柜式3匹空调设备16台和柜式5匹空调设备36台。分别为教学楼1号楼空调5套，教学楼2号楼空调8套，教学楼9号楼空调39套。

三个区域空调具体安装及相关要求如下表：

| 楼栋 | 教室号 | 新装 空调型号 | 数 量 | 单 位 | 单台额定功率 电加热功率（KW) | 单台 制冷量（KW) | 开孔 数量 | 新增漏保 空开数量（只） | 新增支架 数量（付） | 加长 管线（米） | 拆机（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 3楼 | 1302 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 现有1套5P柜机，拆1套5P柜机；增加2套5P柜机 |
|  | 1303 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 现有1套3P柜机，效果不能满足；增加1套5P柜机 |
|  | 1304 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 现有1套3P柜机，拆1套3P柜机；增加2套5P柜机 |
|  | 小计 |  | 5 | 套 |  |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |  |
| 2号楼3-5楼 | 2305 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现有2套1.5P挂机，不拆；增加1套3P柜机 |
|  | 2306 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现有2套1.5P挂机，不拆；增加1套3P柜机 |
|  | 2404 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 需拆除靠窗侧最后一排座位，不影响上课和考试 |
|  | 2405 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 需拆除靠窗侧最后一排座位，不影响上课和考试 |
|  | 2406 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 需拆除靠窗侧最后一排座位，不影响上课和考试 |
|  | 2504 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 2505 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 2506 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 小计 |  | 8 | 套 |  |  | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 |  |
| 9号楼 1-5层 | 9101 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9107 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 现有两套3P柜机，拆除一套；增加一套5P柜机 |
|  | 9108 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 现有1套3P柜机和1套5P柜机，全部拆除；增加两套5P柜机 |
|  | 9109 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 现有2套3P柜机，全部拆除；增加两套5P柜机 |
|  | 9207 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9208 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9209 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9301 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9304 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9305 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9306 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 现有3P柜机1套，拆除；需玻璃开孔；增加一套3P柜机 |
|  | 9307 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 现有3P柜机1套，拆除；增加一套3P柜机 |
|  | 9308 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9309 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9310 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9401 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9404 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9405 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9406 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 现有3P柜机1套，拆除；需玻璃开孔；增加一套3P柜机 |
|  | 9407 | 3P柜机 | 1 | 套 | 4.38 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9408 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9409 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9410 | 5P柜机 | 2 | 套 | 7.13 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9501 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9504 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9505 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 9506 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 现有3P柜机2套，拆除；需玻璃开孔；增加一套5P柜机 |
|  | 9507 | 5P柜机 | 1 | 套 | 7.13 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 现无空调 |
|  | 小计 |  | 39 |  |  |  | 34 | 36 | 39 | 6 | 10 |  |

备注：（1）9号楼9306,9406,9506需在玻璃处开孔（若玻璃破损，投标人负责复原），空调排水需在墙体加装PVC排水管供排水，或者引入就近下水管。5P柜机使用特殊支架（吊篮架）。

（2）拆机搬运:需将现有12套旧空调设备及座椅拆除（投标人须详细踏勘场地后报价，报价应包含拆除和搬运费用），搬运摆放至学院规定地点，同时完成新机安装调试工作。

（3）辅材安装：更换支架、开孔、新增漏保空开及加长管线需求见表格所示，其中加长管线具体以实际数量为准（投标人须详细踏勘场地充分估计后报价，并在报价明细单中列出），需根据学院的要求在规定的时间完成安装。

2.技术性能参数要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P柜式空调 | 冷暖类型 | 冷暖型 | 投标时人须在附件10“履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料”中提供证明材料如产品彩页、官方技术截图等，其中能效等级须同时提供国家认可检测机构出具的产品检测报告。 |
| ▲2 |  | 额定制冷量 | ≥7210W |  |
| ▲3 |  | 额定制热量 | ≥9100W |  |
| ▲4 |  | 额定制冷功率 | ≤2350W |  |
| 5 |  | 额定制热功率（含电辅） | 达到国家标准 |  |
| 6 |  | 循环风量 | ≥1210m³/h‌ |  |
| ▲7 |  | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 8 |  | 室内机最大噪音（dB） | 达到国家标准 |  |
| ▲9 |  | 空调技术 | 变频 |  |
| 10 |  | 支架 | 304不锈钢，壁厚达到国家标准 |  |
| 11 | 5P柜式空调 | 冷暖类型 | 冷暖型 | 投标时人须在附件10“履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料”中提供证明材料如产品彩页、官方技术截图等，其中能效等级须同时提供国家认可检测机构出具的产品检测报告。 |
| ▲12 |  | 额定制冷量 | ≥12000W |  |
| ▲13 |  | 额定制热量 | ≥13900W |  |
| ▲14 |  | 额定制冷功率 | ≤4800W |  |
| 15 |  | 额定制热功率（含电辅） | 达到国家标准 |  |
| 16 |  | 循环风量 | ≥1800 m³/h‌ |  |
| ▲17 |  | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 18 |  | 室内机最大噪音（dB） | 达到国家标准 |  |
| ▲19 |  | 空调技术 | 变频 |  |
| 20 |  | 支架 | 304不锈钢，壁厚达到国家标准 |  |

3.其他要求

所投产品必须为同一品牌，否则为无效投标。推荐品牌：格力、美的等国产知名品牌。

# 商务要求

1.供货及完工要求: 投标人接到中标通知书后开始供货，投标人承诺合同签订之日起30日内完成安装、调试并交付使用，投标人应按照上述工期要求合理安排时间，并在施工方案中制定相应的项目实施详细进度计划。

2.质保及售后要求:所投产品整机（含所有保障空调正常运行的主件、配件、氟利昂、冷凝水管等其他材料）免费质保时间不低于六年（免费质保期自项目验收合格之日起计算），在服务保障期内如发生故障，2小时反应，1天内及时上门维修。如不能按要求履行，一次扣除质保金人民币贰佰元整。（投标人提供承诺函、格式自拟，加盖投标人公章）

3.投标人须按采购人要求的时间竣工，所有挂墙设备必须安装牢固。因吊挂隐患事故、未按采购人要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失由投标人承担赔偿责任。

4.投标人须及时和采购人沟通，确保产品质量，否则产生的物流、损坏、退换货等损失均由投标人负责。

5.投标人承诺施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由投标供应商负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。因空调设备坠落引发的人身安全事故，由中标供应商承担全部责任。（投标人提供承诺函、格式自拟，加盖投标人公章）。

6.在整个施工过程中对墙体开孔所造成的墙面及地面污损，由投标人负责复原、保洁。

7.在整个施工过程中加长的铜管需与原厂品控一致，不得使用铝塑管。一经发现，一次性扣除质保金人民币伍仟元整。

8.空调报修电话请贴于空调室内机醒目位置处，方便采购人报修。

9.中标人将空调送货到位后，采购人将组织初验收，符合招标文件和投标文件技术要求的合格正品，给予签收，中标人方能安装，初步验收不合格的不予签收。

10.付款方式

（1）施工结束项目验收合格后，由投标人先按合同款项5%支付给采购人作为质保金，采购人再支付100%款项。

（2）质保金在验收合格满两年无任何质量问题后退50%，满六年无任何质量问题后退剩余50%，无息退还（不计利息）。

# 第四部分　投标文件格式

正德职业技术学院

项目名称：教学楼公共教室空调

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-007

投  标  文  件

投标人：

法定代表人：

年        月       日

- 目  录

附件一：项目评分目录	18

附件二：法人代表授权书	21

附件三：投标函	22

附件四：报价格式	24

附件五：商务、技术条款偏离表	25

附件六：真实性承诺书	26

附件七：企业营业执照、税务登记证，组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）	27

附件八：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）	28

附件九：企业最近二年承担过省内高校类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章	29

附件十：履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章	30

附件十一：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)	31

附件十二：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）	32

附件十三：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）	33

附件十四：现场踏勘确认单	34

# 附件一：项目评分目录

| 序号 | 评分 项目 | 评分方法 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的总报价为基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分为：（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数），本项满分30分 （注：评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标工作组有权要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组将其作为无效投标处理。） |  |
| 二 | 施工方案及服务 （28分） | 1. 投标人应根据本项目特点及空调安装的实际情况，制定完善的项目施工方案（包括但不限于：施工组织设计方案、文明施工措施方案、项目实施详细进度计划等），确保按照工期要求如期按质完成，本项满分12分。 方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，优于项目需求得12分；方案较为科学、较为完整、较为合理、针对性一般的得6分，方案不完整、不合理或未提供不得分。 |  |
|  |  | 2.投标人需针对本次项目提供《施工质量控制措施》，本项满分8分。 施工质量控制内容目标详细明确、对重点难点关键问题阐述分析详细准确、针对性强的得8分；施工质量控制内容目标较为详细明确、对重点难点关键问题阐述分析较为详细准确、针对性一般的得4分，施工质量控制内容不完整、不合理得0-1分。 |  |
|  |  | 3.具有完善的售后服务保障体系，投标人应根据项目实际情况提供方案（方案内容包含:服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、培训方案等），本项满分8分。 完全响应得8分，基本响应得4分，不响应或部分响应不得分。 |  |
| 三 | 主要功能指标及履约能力 （27分） | 1.投标供应商必须按照采购需求中的技术参数要求进行逐条响应，完全满足招标文件“第三部分 报价内容、技术及商务要求”中“二、总体要求及技术参数要求”下的“2.技术性能参数要求”，完全满足所有项得20分，其中标注▲符号的小项为重要性条款，每有一项不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。投标人须在技术条款偏离表中逐一确认所投产品的相关参数是否符合要求或正偏离、负偏离。 |  |
|  |  | 2.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书或ISO14001环境管理体系认证证书，提供一个类别证书得1分，不提供不得分。（需提供有效期内的提供证书复印件，中标后原件备查），本项满分2分。 |  |
|  |  | 3.投标人或所投品牌制造商具有有效期内的GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》售后服务认证证书，五星级及以上得2分；四星级得1分；三星级及以下不得分。（需提供证书复印件，中标后原件备查）， 本项满分2分。 |  |
|  |  | 4.产品智能化 投标人所投产品满足通过APP远程操作启动/关闭空调、调节模式等智能物联特色功能情况得1分。本项满分1分。投标人须提供产品相关彩页或功能介绍页面截图，不提供不得分。 |  |
|  |  | 5.节能产品 5.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得1分。 5.2投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得1分。 本项满分2分。 |  |
| 四 | 资信及商务 （7分） | 1.公司经营情况2分；（根据投标人提供的审计报告确定会计制度是否健全及财务状况是否良好等，好2分，一般1分，差不得分）。 |  |
|  |  | 2.质保期5分； 投标人提供整机6年免费质保得1分，在6年免费质保基础上，投标人每增加一年免费质保得1分，最多得5分；质保期未达到标书要求该项不得分。 |  |
| 五 | 经营业绩（3分） | 根据投标人近二年承担过省内高校类似项目的业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2023年6月1日以后的协议或合同。每份得1分，最高得3分。（以响应文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，不得分）。 |  |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据响应文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 |  |

注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

# 附件二：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

联系电话：

日期 ：

# 附件三：投标函

正德职业技术学院：

1.根据已收到的 教学楼公共教室空调采购 项目招标文件，我单位经研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容。

2.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。

3.如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

4.我方接受招标文件中的付款、送货等条件；

5.如果中标，我方还将提供以下优惠服务

（1）

（2）

6. 我方承诺以下内容：

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目响应；

（2）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

（3）不与其他供应商相互串通响应，不排挤其他供应商的公平竞争；

（4）不与相关部门串通响应；

（5）不向采购招标领导小组成员行贿以牟取成交；

（6）不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假；

（7）不恶意压低或抬高报价；

（8）不在成交后进行虚假恶意投诉。

（9）承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

（10）我方接受招标文件中的项目付款条件；

（11）除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容；

（12）所提供产品是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

（13）我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受国家法律、学院相关规定和招标文件约定的处罚。

单位名称：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字和盖章)

邮政编码：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：

# 附件四：报价格式

报价明细单（加盖公章）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P柜式空调 |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 2 | 5P柜式空调 |  | 台 | 36 |  |  |  |
| 3 | 安装材料明细 | 3P纯铜管 | 米 | 4 |  |  |  |
|  |  | 5P纯铜管 | 米 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3P不锈钢支架 | 副 | 16 |  |  |  |
|  |  | 5P不锈钢吊篮支架 | 副 | 36 |  |  |  |
|  |  | 3P柜机漏保 | 个 | 13 |  |  |  |
|  |  | 5P柜机漏保 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | 开墙孔 | 个 | 40 |  |  |  |
|  |  | 3P柜机拆机（含搬运） | 套 | 10 |  |  |  |
|  |  | 5P柜机拆机（含搬运） | 套 | 2 |  |  |  |
| 总价合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：（1）备注栏里注明设备品牌、效能、变频情况！推荐使用国产品牌，总价必须包含完成本项目的所有费用（包括设备、材料、包装、运输、上力、下力、现场转运、制作、安装、损耗、检测、管理费、利润、税金、服务等全部费用）。 （2）投标人应对本投标文件需求清单中的内容逐项报价，可自行增加行。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件五：商务、技术条款偏离表

参数偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 3 |  | 详见标书要求 |  |  |  |

注：1.如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。

2.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

参数偏离表（技术条款）

| 序号 | 技术条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

注：1.如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。

2.投标人需对技术性能参数要求逐条做出明确响应。

3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

# 附件六：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2) 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3) 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;

(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期 ：

# 附件七：企业营业执照、税务登记证，组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）

# 附件八：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）

# 附件九：企业最近二年承担过省内高校类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章

近二年省内高校项目情况汇总表

| 序号 | 采购单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近二年包括自2023年6月1日起至投标截止日）。

# 附件十：履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章

# 附件十一：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

# 附件十二：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

# 附件十三：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

# 附件十四：现场踏勘确认单

项目名称：教学楼公共教室空调采购项目

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-007

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 | 2025年 月 日 |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 2025年 月 日 |  |
| 该单位于2025年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 招标部门或申购单位代表签字或盖章： |  |

注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内